- 人工智能下肢血管影像辅助诊断系统采购项目

- 技术和商务需求（征求意见稿）

- 一、项目概况

在我国，影像学检查在血管疾病防治中起到至关重要的作用。随着医院患者增长及医疗高质量发展需求，放射科医生工作时间与工作负荷均大大增加，血管疾病影像需要快速、高质、精准的检查及诊断，目前采用的非智能方式大大制约了我院血管疾病诊治技术的发展、推广与普及，根据业务实际需求和项目情况，现特申请开展“人工智能下肢血管影像辅助诊断系统采购项目”。项目技术和商务需求详细描述如下：

- 二、项目技术需求

（一）总体服务说明

1.有关网络安全与信创的要求。项目提供的软件与数据库要求安全可靠，有防止非法用户入侵的安全访问控制策略，系统采用加密技术以防止用户口令被轻易破解，数据库的备份策略按使用方要求进行配置，确保灾难发生后能快速恢复全量数据；有关系统应满足密评密改有关要求，支持按业主方要求开展国密和信创的适配性改造（提供纸质盖章承诺函）。

2.有关个性化开发的要求（如有）。该项目软件（或接口）模块支持按合理需求进行二次开发，系统使用不受使用终端数量和时间期限的授权限制。

- 3.系统性能指标要求。

（1）采用面向对象技术，具有灵活的扩展性和良好的可移植性。

（2）在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间不超过2秒。

（3）系统支持多用户同时访问，系统同时在线用户访问能力≥5个，能够满足24小时不间断业务运行要求。

（二）下肢动脉人工智能分析系统功能要求

1.具备影像自动拉取DICOM节点目标影像序列；

2.具备影像自动接收DCIOM节点推送至AI服务的影像序列；

3.具备影像列表页区域会显示检查时间、患者姓名、患者ID、年龄、性别、诊断场景、AI诊断状态、AI诊断结果、操作记录等的信息；

4.具备影像查询功能，可以根据检查日期（开始日期-结束日期）筛选病例；

5.具备搜索功能，可以通过患者姓名、患者ID对病例进行搜索，支持模糊搜索；

6.具备影像小助手，测量及标记病灶工具、隐藏/显示META信息、快速调窗工具、缩放和移动工具等；

7.具备影像查看功能，序列影像滚动切片查看；

8.具备快捷键使用说明，系统自带快捷键操作帮助说明；

9.具备基于下肢CTA增强扫描数据自动进行下肢血管的全自动分割、命名和中心线生成功能；

10.具备多种VR图像类型重建功能，包括VR、带骨VR、MIP、带骨MIP及透明骨VR图像；

11.具备MPR模块，在MPR图像上进行血管分割结果的展示和隐藏；

12.具备多种后处理图像自动生成功能，包括CPR、探针和拉直图像；

13.具备全套血管HI工具（手动工具），包括追踪生长、智能生长、手动擦除、正向删除、反向删除；

14.具备图像智能批处理和MPR工具；

15.具备管腔测量、狭窄分析分析功能；

16.具备所有图像的推送打印和图像后管配置功能；

17.具备图像的拍照、组合图生成及序列照相功能。

（三）系统对接服务要求

- 1.系统对接要求。本项目所采购系统与医院现有指定的CT设备、CT工作站、医生工作站实现自动对接，确保报告医生工作站可进行使用该系统。

- 2.硬件要求。保证项目涉及系统正常运行所需的硬件设施设备应由供应商提供（用户方不提供服务器资源），且至少保障三年内不会出现运行卡顿和存储不够的情况。

- 三、运维服务总体要求

1.项目运维服务事项。本项目运维服务事项包括但不限于以下：提供系统版本升级和维护服务，确保系统的持续优化；系统运行监控、定期巡检、软件版本升级更新、功能调整优化、零星改造、操作培训、使用支持、故障排除和解决、需求管理、系统迁移、数据备份与恢复、报表设计、个性化查询统计、已有接口优化调整和正常运行维护等。

2.数据备份。提供定期备份系统数据服务，确保数据安全可靠。可设置数据备份策略，定期备份系统数据，保证数据安全可靠，防止数据丢失。加强系统安全防护，保障数据安全与隐私。

3.技术支持。提供7*24小时技术支持服务，提供包括线上、电话、现场等多种运维服务方式，指定专人开展运维服务工作，及时解决用户遇到的问题。

4.培训服务。根据医院情况制定相应培训计划，并提供现场技术培训不少于2次，保证管理人员能正常开展系统的日常运维和配置。

6.本项目包含不少于2年的运维服务，运维服务期自项目验收合格之日起开始计算。

7.运维服务期满后要求。运维服务期满后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并继续向业主方提供保证系统正常运行的售后服务，保证按时完成因政策调整进行的系统升级维护。运维服务期结束后，运维费纳入到统一运维保障合同中进行统筹考虑。

- 8.供应商保障7x24小时稳定运行，并达到需求清单的功能性、技术性能指标，若出现问题，采购人通知供应商后，供应商应在4小时内及时修复，若逾期未到场处理，采购人可另行委托第三方修复，所发生的费用由供应商承担，供应商拒绝支付的，采购人可向供应商追偿，追偿产生的成本费用包括但不限于律师费、诉讼费、交通费等均由供应商承担；如产品经供应商3次维修修复仍不能达到采购文件约定的质量标准，视作供应商未能按时履约，采购人有权终止合同并追究供应商的违约责任。

- 四、商务要求

（一）履约时间：项目需在合同签订后1个月内完成所有建设清单内容，并组织项目验收。成交供应商如需延长建设工期，须向采购人提交书面申请并说明理由，采购人同意后可延长工期。

（二）履约地点：采购人指定地点。

（三）报价要求：项目总预算限价为12万元。供应商报价应包含完成本项目所涉及服务系统、接口、人员劳务、差旅、硬件设备投入、成果、保险、风险、税金、利润等规定的一切费用。成交供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

（四）付款条件（进度和方式）

1.双方签订合同后，成交人完成合同所有清单内容且签订书面验收报告后，在14个工作日内采购人向成交人支付合同总金额剩余100%款项。

3.成交人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，供应商接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。供应商未提供发票或者提供的发票不合格的，采购人有权迟延付款且不承担违约责任，而供应商不免除继续履行的义务。

（五）实施服务要求

（1）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

（2）实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作的协调、交叉。

（3）供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由成交人负责，采购人不承担责任。

（4）在实施、培训、试运行过程中，采购人针对信息化软件系统提出的合理需求，要求无条件修改或者开发。如果成交人不能满足个性化需求开发或者开发的功能不能达到要求，视为违约。

（六）质量和知识产权有关要求

（1）供应商应保证所提供的产品、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如专利权、商标权或著作权等，若违反上述约定给采购人导致损失的，采购人有权要求供应商承担全额赔偿责任。

供应商保证所提供的产品与服务无任何抵押、查封等产权瑕疵。供应商应赔偿由产权瑕疵给采购人造成的全部损失。如因产权瑕疵给第三方造成的全部损失也由供应商赔偿，与采购人无关。若采购人因此赔付予第三方，可无条件向供应商进行追偿。

（2）产品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（3）产品出现质量问题时，成交人应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交人负担。

（七）验收标准

- 当项目建设内容完成且具备验收条件，供应商应以书面方式通知采购人，采购人应当在接到通知的14个工作日内组织项目验收活动（如采购人认为建设成果达不到验收条件则须书面通知供应商）。验收内容包括但不限于实施方案、培训文档、安装部署说明、操作手册、软件上线确认表、软件正版授权书、运维保密协议等相关成果文档等。如项目中少部分建设内容因客观原因未能在验收前实施完毕的情况，可由供应商以承诺函或双方备忘录方式进行补充明确。如验收通过，双方签署验收报告。如验收不合格，由供应商进行整改，整改以一次为限，达到验收条件后，供应商再次提请采购人组织验收。

- 其他未明确事宜可参照采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、采购文件要求及响应文件内容进行验收，由采购人组织，供应商配合进行。

（八）网络安全有关要求

- 合同签订时，双方须同步签订网络信息安全保密协议，共同遵守相关保密规定，供应商（含供应商参与项目相关人员）须向院方递交保密承诺书。对于院方向供应商提供的全部信息和资料，供应商保证用于且仅用于本项目，不得向任何第三方泄露或用作其他用途，未经许可不得复制、带走和传播本工程的实施方案、工程文档和技术资料，以及涉及的其他信息。

- 自签订合同之日起至实施完成验收合格日止，实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全等一切安全责任及因项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由供应商自行承担。