清单：
	宜宾市中医医院空调安装维修最高限价清单
	

	序号
	                规格型号
   名  称
	单位
	挂机(3.5-5.1KW)
	柜机(6.5-7.1KW)
	柜机(12KW)
	备  注
	

	1
	小修维修费
	次
	60 
	60 
	60 
	线路/水管/铜管/设备调试
	

	2
	检查费
	台
	60 
	60 
	60 
	
	

	3
	定频压缩机
	个
	960 
	1500 
	2100 
	
	

	4
	变频压缩机
	个
	830
	1500
	2400
	
	

	5
	交流外风机
	个
	320 
	430 
	500 
	
	

	6
	直流外风机
	个
	380 
	500 
	600 
	
	

	7
	交流内风机
	个
	300 
	490 
	580 
	
	

	8
	内风机电容
	个
	60 
	70 
	80 
	
	

	9
	外风机电容
	个
	60 
	70 
	80 
	
	

	10
	压缩机启动器/链接线
	套
	120 
	150 
	290 
	
	

	11
	过热/过流保护器
	个
	80 
	80 
	80 
	
	

	12
	变频空调变频模块
	张
	580 
	890 
	980 
	
	

	13
	内机显示主板
	
	100 
	180 
	240 
	
	

	14
	电磁四通换向阀
	个
	370 
	420 
	450 
	
	

	15
	补加雪种R22、R410A
	压力/个
(0.1MPa)
	70 
	80 
	80 
	
	

	16
	全加雪种(R22)
	台
	200 
	300 
	400 
	
	

	17
	全加制冷剂R410/R32
	[image: ]台
	280 
	400 
	450 
	
	

	18
	制冷系统查漏台
	台
	200
	300
	制冷剂管路、配件施加氮气增加压力，
保压查找漏点修复或者更换
	

	19
	遥控器
	个
	30 
	30 
	30 
	
	

	20
	遥控接收板
	个
	120 
	180 
	240 
	
	

	21
	清洗内机简单/深度清洗
	台
	50
	60
	70
	
	

	22
	维修内外机漏水
	台
	60 
	60 
	60 
	
	

	23
	空调移机拆/装(套)
	台
	220 
	350 
	450 
	
	

	24
	空调打孔
	个
	60 
	60 
	60 
	
	

	25
	空调安装普通支架
	个
	30 
	50 
	80 
	不锈钢支架加40
	

	26
	空调铜管电线
	米
	80 
	100 
	120 
	
	

	序号
	       名称             规格型号
	单位
	多联机外机
(22-80KW)
	多联机内机(3.
3.5KW--12KW)
	风管机外机
(3.5KW---12
KW)
	风管机内机
(3.5KW--12KW)
	清洗空调内机风管
出/回风口/过滤网

	1 
	内外机基础清洗
	台
	100 
	80 
	100 
	80 
	30 

	3 
	维修主板
	块
	600
	360
	300
	200
	

	4 
	更换新主控板
	块
	1400
	580
	500
	380
	

	5 
	维修压缩机模块
	块
	800
	/
	300
	/
	

	6 
	更换压缩机模块
	块
	2600
	/
	/
	/
	

	7 
	维修控制继电器
	台
	180
	[image: ][image: ][image: ][image: ]/
	260 
	/
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	[image: ]维修风机电机
	个
	900
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]280
	550
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	[image: ]更换风机电机
	个
	1100
	[image: ]600
	500
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	更换系统高/低压保护器
	个
	430 
	/
	400
	[image: ]/
	

	11 
	更换温度传感器
	个
	100 
	100 
	100
	100
	

	12 
	维修输电/控制线路故障
	台
	200 
	160 
	180
	160
	

	13 
	更换室内机线控制器
	个
	/
	200
	/
	200
	

	14 
	更换室内机排水泵
	个
	/
	350
	/
	350
	

	15 
	维修内机漏水/清洗盘管、水槽
	台/次
	/
	200
	/
	200
	

	16 
	更换电子膨胀线圈
	个
	200
	200
	200
	200 
	

	17 
	膨胀阀阀体
	个
	1200
	1200
	600
	600 
	

	18 
	交流接触器/相序保护器
	个
	220 
	/
	220 
	/
	

	19 
	空调系统加制冷剂R410A
	公斤
	80
	/
	80
	/
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