清单：

| 宜宾市中医医院空调安装维修最高限价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 名 称 | 单位 | 挂机(3.5-5.1KW) | 柜机(6.5-7.1KW) | 柜机(12KW) | 备 注 |  |
| 1 | 小修维修费 | 次 | 60 | 60 | 60 | 线路/水管/铜管/设备调试 |  |
| 2 | 检查费 | 台 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 3 | 定频压缩机 | 个 | 960 | 1500 | 2100 |  |  |
| 4 | 变频压缩机 | 个 | 830 | 1500 | 2400 |  |  |
| 5 | 交流外风机 | 个 | 320 | 430 | 500 |  |  |
| 6 | 直流外风机 | 个 | 380 | 500 | 600 |  |  |
| 7 | 交流内风机 | 个 | 300 | 490 | 580 |  |  |
| 8 | 内风机电容 | 个 | 60 | 70 | 80 |  |  |
| 9 | 外风机电容 | 个 | 60 | 70 | 80 |  |  |
| 10 | 压缩机启动器/链接线 | 套 | 120 | 150 | 290 |  |  |
| 11 | 过热/过流保护器 | 个 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 12 | 变频空调变频模块 | 张 | 580 | 890 | 980 |  |  |
| 13 | 内机显示主板 |  | 100 | 180 | 240 |  |  |
| 14 | 电磁四通换向阀 | 个 | 370 | 420 | 450 |  |  |
| 15 | 补加雪种R22、R410A | 压力/个 (0.1MPa) | 70 | 80 | 80 |  |  |
| 16 | 全加雪种(R22) | 台 | 200 | 300 | 400 |  |  |
| 17 | 全加制冷剂R410/R32 | 台 | 280 | 400 | 450 |  |  |
| 18 | 制冷系统查漏台 | 台 | 200 | 300 |  | 制冷剂管路、配件施加氮气增加压力， 保压查找漏点修复或者更换 |  |
| 19 | 遥控器 | 个 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 20 | 遥控接收板 | 个 | 120 | 180 | 240 |  |  |
| 21 | 清洗内机简单/深度清洗 | 台 | 50 | 60 | 70 |  |  |
| 22 | 维修内外机漏水 | 台 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 23 | 空调移机拆/装(套) | 台 | 220 | 350 | 450 |  |  |
| 24 | 空调打孔 | 个 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 25 | 空调安装普通支架 | 个 | 30 | 50 | 80 | 不锈钢支架加40 |  |
| 26 | 空调铜管电线 | 米 | 80 | 100 | 120 |  |  |
| 序号 | 名称 规格型号 | 单位 | 多联机外机 (22-80KW) | 多联机内机(3. 3.5KW--12KW) | 风管机外机 (3.5KW---12 KW) | 风管机内机 (3.5KW--12KW) | 清洗空调内机风管 出/回风口/过滤网 |
| 1 | 内外机基础清洗 | 台 | 100 | 80 | 100 | 80 | 30 |
| 3 | 维修主板 | 块 | 600 | 360 | 300 | 200 |  |
| 4 | 更换新主控板 | 块 | 1400 | 580 | 500 | 380 |  |
| 5 | 维修压缩机模块 | 块 | 800 | / | 300 | / |  |
| 6 | 更换压缩机模块 | 块 | 2600 | / | / | / |  |
| 7 | 维修控制继电器 | 台 | 180 | / | 260 | / |  |
| 8 | 维修风机电机 | 个 | 900 | 280 | 550 | 280 |  |
| 9 | 更换风机电机 | 个 | 1100 | 600 | 500 | 400 |  |
| 10 | 更换系统高/低压保护器 | 个 | 430 | / | 400 | / |  |
| 11 | 更换温度传感器 | 个 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | 维修输电/控制线路故障 | 台 | 200 | 160 | 180 | 160 |  |
| 13 | 更换室内机线控制器 | 个 | / | 200 | / | 200 |  |
| 14 | 更换室内机排水泵 | 个 | / | 350 | / | 350 |  |
| 15 | 维修内机漏水/清洗盘管、水槽 | 台/次 | / | 200 | / | 200 |  |
| 16 | 更换电子膨胀线圈 | 个 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 17 | 膨胀阀阀体 | 个 | 1200 | 1200 | 600 | 600 |  |
| 18 | 交流接触器/相序保护器 | 个 | 220 | / | 220 | / |  |
| 19 | 空调系统加制冷剂R410A | 公斤 | 80 | / | 80 | / |  |